## Исп Пункты питания
Вопросы Блока "Сведения о пунктах питания наружного освещения"
Наименование атрибута | Тип | Для чтения | Обязательность | МП/WEB | Примечание
Задание № 1
ОМСУ | Список | да | да | МП
Город | Строка | да | да | МП
Координаты | Координаты | да | да | МП
Номер пункта питания (трансформаторной подстанции) соответствует | Список | нет | да | МП
Адрес пункта питания соответствует | Список | нет | да | МП
Фото ПП с внешней стороны соответствует | Список | нет | да | МП
Фото ПП изнутри с оборудованием соответствует | Список | нет | да | МП
Задание № 2
Номер пункта питания (трансформаторной подстанции) соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Адрес пункта питания соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Фото ПП с внешней стороны соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Фото ПП изнутри с оборудованием соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
1-й этап верификации задания «Сведения о пунктах питания наружного освещения» проведен корректно | Список | нет | да | WEB
Год строительства/проведения капитального ремонта пункта питания (трансформаторной подстанции) соответствует | Список | нет | да | WEB
Организация, проводившая установку/ капитальный ремонт пункта питания (трансформаторной подстанции) соответствует | Список | нет | да | WEB
Тип собственности на пункт питания (трансформаторную подстанцию) соответствует | Список | нет | да | WEB
Собственник пункта питания (трансформаторной подстанции) соответствует | Список | нет | да | WEB
Номера присоединенных линий наружного освещения | Строка | нет | да | WEB | Исполнитель указывает номера

## Исп Линии наружного освещения
Вопросы блока "Сведения о линиях наружного освещения"
Наименование атрибута | Тип | Для чтения | Обязательность | Метод верификации | Примечание
Задание № 1
ОМСУ | Список | да | да | МП
Населенный пункт | Список | да | да | МП
Город | Строка | да | да | МП
Координаты | Координаты | да | да | МП
Включить запись трека |  | нет | да | МП
Номер пункта питания соответствует | Список | нет | да | МП
Адреса, по которым проходит линия наружного освещения соответствует | Список | нет | да | МП
Фото начала ЛНО и связи с ПП соответствует | Список | нет | да | МП
Номер / название / маркировка Шкафа управления соответствует | Список | нет | да | МП
Координаты шкафа управления соответствуют | Список | нет | да | МП
Фото шкафа управления с оборудованием соответствует | Список | нет | да | МП
Наличие АСУНО в ШУ соответствует | Список | нет | да | МП
Фото модуля управления АСУНО соответствует | Список | нет | да | МП
Марка прибора учета электроэнергии соответствует | Список | нет | да | МП
Номер ПУ соответствует | Список | нет | да | МП
Фото прибора учёта соответствует | Список | нет | да | МП
Количество опор освещения соответствует | Список | нет | да | МП
Количество светильников соответствует | Список | нет | да | МП
Остановить запись трека |  | нет | да | МП
Задание № 2
Включить запись трека |  | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Номер пункта питания соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Адреса, по которым проходит линия наружного освещения соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Фото начала ЛНО и связи с ПП соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Номер / название / маркировка Шкафа управления соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Координаты шкафа управления соответствуют | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Фото шкафа управления с оборудованием соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Наличие АСУНО в ШУ соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Фото модуля управления АСУНО соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Марка прибора учета электроэнергии соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Номер ПУ соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Фото прибора учёта соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Количество опор освещения соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Количество светильников соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Остановить запись трека |  | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
1-й этап верификации задания «Сведения о линиях наружного освещения» проведен корректно | Список | нет | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Номер линии наружного освещения соответствует | Строка | нет | да | WEB
Протяженность линии наружного освещения соответствует | Число | нет | да | WEB
Протяженность кабельных линий соответствует | Число | нет | да | WEB
Протяженность СИП соответствует | Число | нет | да | WEB
Протяженность провода соответствует | Число | нет | да | WEB
Год строительства/проведения капитального ремонта линии соответствует | Дата | нет | да | WEB
Дата следующей поверки прибора учета электроэнергии соответствует | Дата | нет | да | WEB
Марка автоматизированной системы управления наружным освещением соответствует | Строка | нет | да | WEB
Наличие подключения к единому серверу диспетчеризации АСУНО соответствует | Список | нет | да | WEB
Обеспечение работы удалённого автоматизированного рабочего места диспетчера (АРМ) соответствует | Список | нет | да | WEB
Обеспечение сбора и обработки информации с элементов системы АСУНО (качество и объем потребляемой электроэнергии, статус и т.д.) соответствует | Список | нет | да | WEB
Наличие дополнительного сервиса, обеспечивающего автоматическое формирование уведомлений для дежурно-диспетчерской службы (ДДС) и/или единого диспетчерского центра (ЕДЦ) о критических нарушениях в работе элементов систем АСУНО (короткое замыкание, перегрузка, неисправность элементов автоматизированной системы управления и т. д.) соответствует | Список | нет | да | WEB
Обеспечение адресного управления работой элементов АСУНО соответствует | Список | нет | да | WEB
Наличие сервиса адресного управления наружным освещением, позволяющего управлять каждым светильником отдельно с возможностью объединения их в группы соответствует | Список | нет | да | WEB
Наличие функции диммирования (управления интенсивностью освещения) соответствует | Список | нет | да | WEB
Аварийность шкафа управления соответствует | Список | нет | да | WEB
Тип собственности линии соответствует | Список | нет | да | WEB
Балансодержатель линии соответствует | Список | нет | да | WEB
Балансодержатель светильников соответствует | Список | нет | да | WEB
Комментарий | Строка | нет | нет | WEB

## Исп Светильники и опоры
Вопросы блока "Сведения о светильниках и опорах наружного освещения"
Наименование атрибута | Тип | Для чтения | Обязательность | Метод верификации | Примечание
Задание № 1
ОМСУ | Список | да | да | МП
Населенный пункт | Список | да | да | МП
Город | Строка | да | да | МП
Координаты | Координаты | да | да | МП
Марка опоры соответствует | Список | нет | да | МП
Материал опоры соответствует | Список | нет | да | МП
Высота опоры освещения соответствует | Список | нет | да | МП
Аварийность опоры соответствует | Список | нет | да | МП
Фото опоры освещения (опора, кронштейн, светильник) соответствует | Список | нет | да | МП
Фото аварийного состояния опоры освещения соответствует | Список | нет | да | МП
Длина тросового подвеса соответствует | Список | нет | да | МП
Высота тросового подвеса соответствует | Список | нет | да | МП
Количество кронштейнов соответствует | Список | нет | да | МП
Тип кронштейна соответствует | Список | нет | да | МП
Высота кронштейна соответствует | Список | нет | да | МП
Вылет кронштейна соответствует | Список | нет | да | МП
Аварийность кронштейна соответствует | Список | нет | да | МП
Количество светильников соответствует | Список | нет | да | МП
Тип лампы соответствует | Список | нет | да | МП
Аварийность светильника соответствует | Список | нет | да | МП
Способ питания светильника соответствует | Список | нет | да | МП
Наличие дополнительного оборудования опоры освещения соответствует | Список | нет | да | МП
Наличие дополнительного оборудования опоры освещения 2 соответствует | Список | нет | да | МП
Наличие дополнительного оборудования опоры освещения 3 соответствует | Список | нет | да | МП
Наличие дополнительного оборудования опоры освещения 4 соответствует | Список | нет | да | МП
Задание № 2
ОМСУ | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Населенный пункт | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Город | Строка | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Координаты | Координаты | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Марка опоры соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Материал опоры соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Высота опоры освещения соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Аварийность опоры соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Фото опоры освещения (опора, кронштейн, светильник) соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Фото аварийного состояния опоры освещения соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Длина тросового подвеса соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Высота тросового подвеса соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Количество кронштейнов соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Тип кронштейна соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Высота кронштейна соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Вылет кронштейна соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Аварийность кронштейна соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Количество светильников соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Тип лампы соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Аварийность светильника соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Способ питания светильника соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Наличие дополнительного оборудования опоры освещения соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Наличие дополнительного оборудования опоры освещения 2 соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Наличие дополнительного оборудования опоры освещения 3 соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Наличие дополнительного оборудования опоры освещения 4 соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
1-й этап верификации задания «Сведения о светильниках и опорах наружного освещения» проведен корректно | Список | нет | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Год установки/проведения капитального ремонта опоры соответствует | Список | нет | да | WEB
Организация, проводившая установку/ капитальный ремонт опоры соответствует | Список | нет | да | WEB
Тип собственности на опору соответствует | Список | нет | да | WEB
Собственник опоры соответствует | Список | нет | да | WEB
Собственник кронштейна соответствует | Список | нет | да | WEB
Марка светильника соответствует | Список | нет | да | WEB
Единичная мощность светильника соответствует | Список | нет | да | WEB
Год установки/проведения капитального ремонта светильника соответствует | Список | нет | да | WEB
Организация, проводившая установку/ капитальный ремонт светильника соответствует | Список | нет | да | WEB
Тип собственности на светильник соответствует | Список | нет | да | WEB
Собственник светильника соответствует | Список | нет | да | WEB
Основание размещения соответствует | Список | нет | да | WEB
Номер линии наружного освещения | Строка | нет | да | WEB | Исполнитель указывает номера

## Исп АХП
Вопросы блока "Сведения об объектах архитектурно-художественной подсветки (АХП)"
Наименование атрибута | Тип | Для чтения | Обязательность | Метод верификации | Примечание
Задание № 1
ОМСУ | Список | да | да | МП
Населенный пункт | Список | да | да | МП
Город | Строка | да | да | МП
Координаты | Координаты | да | да | МП
Адрес объекта соответствует | Список | нет | да | МП
Название объекта соответствует | Список | нет | да | МП
Тип объекта АХП соответствует | Список | нет | да | МП
Наличие системы АХП соответствует | Список | нет | да | МП
Номер пункта питания (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствует | Список | нет | да | МП
Номер шкафа управления (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствует | Список | нет | да | МП
Координаты шкафа управления (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствуют | Список | нет | да | МП
Номер прибора учёта (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствует | Список | нет | да | МП
Количество светильников (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствует | Список | нет | да | МП
Установленная мощность (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствует | Список | нет | да | МП
Фото объекта АХП в дневное время соответствует | Список | нет | да | МП
Фото объекта в ночное время (для объектов оснащенных АХП) соответствует | Список | нет | нет | МП
Задание № 2
ОМСУ | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Населенный пункт | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Город | Строка | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Координаты | Координаты | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Адрес объекта соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Название объекта соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Тип объекта АХП соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Наличие системы АХП соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Номер пункта питания (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Номер шкафа управления (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Координаты шкафа управления (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствуют | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Номер прибора учёта (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Количество светильников (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Установленная мощность (если балансодержатель АХП – муниципалитет) соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Фото объекта АХП в дневное время соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Фото объекта в ночное время (для объектов оснащенных АХП) соответствует | Список | да | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
1-й этап верификации задания «Сведения об объектах архитектурно-художественной подсветки (АХП)» проведен корректно | Список | нет | да | WEB | Подтверждение 1-го этапа верификации в МП
Объект культурного наследия (ОКН) соответствует | Список | нет | да | WEB
Объект культурного наследия в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры (СДИ) соответствует | Список | нет | да | WEB
Собственник объекта АХП соответствует | Список | нет | да | WEB
Собственник системы АХП соответствует | Список | нет | да | WEB
Возможность установки АХП соответствует | Список | нет | да | WEB
Причина невозможности установки АХП соответствует | Список | нет | да | WEB